【별첨1】 소방차 전용 공간

5m

12m

소

방

차

전

용

글자 및 선 색상 및 굵기 : 황색 / 10㎝

※ 상기 크기와 선의 굵기는 아파트 공간에 따라 변경될수 있음.

【별첨2】 소방차의 제원

차종별	사용목적	장	폭	중량	전개높이	필요 공간	비 고
소 방 펌프차	화재진압	8.2m	2.5m	13.5톤	-	4m
굴절차	인명구조	12m	2.5m	12.4톤	27m～33m	4m
고 가 사다리차	인명구조	12m	2.5m	24.8톤	47～54m	5.5m	아우트리거 전개시 한쪽 1.5m씩 필요

【별첨3】고가사다리차의 건물외벽과의 최적거리

(45°~70°전개시)

층 별	거리(m)	층 별	거리(m)	층 별	거리(m)
5층	3.5	10층	7.6	14층	10.8
6층	4.3	11층	5.9	15층	11.6
7층	5.1	12층	9.2
8층	5.9	13층	10