■ 화재안전조사에 관한 세부운영규정 [별지 제2호서식]

화재안전조사 결과 공개

영월소방서의 3월중 화재안전조사 결과를 아래와 같이 공개합니다.

2023.     4.     3.

영월소방서장

○ 조사기간 :‘23. 3. 2.(목) ~ 29.(수) / 기간중 각 1회

○ 조사대상 : 총 10개소(야영장 9개소, 공사장 1개소)

○ 조사인원 : 총 4명(소방서 2명, 본부 2명)

○ 조사사유 : 대형 공사장 및 야영장시설에 대한 안전 위해 요인을 사전에                       제거하고  봄철 화재예발활동으로 안전사고 제로화 추진

○ 조사방법 : ■ 종합조사, □ 부분조사

○ 주요 조사내용

- 용접ㆍ용단작업 시 작업 위험성에 따른 사전 안전조치 실행 여부

- 관계자 공사장 임시소방시설* 설치⋅유지관리 의무 이행 여부

* 소화기, 간이소화장치, 비상경보장치, 가스누설경보기, 비상조명등, 간이피난유도선, 방화포

- 공사장 안전책임자 대상 위험물 관리 등 근로자 화재예방교육

- 관광진흥법에 따른 야영장의 안전기준* 안내

* 소화기, 단독경보형감지기, 일산화탄소경보기, 손전등 비치 지도 / 비상탈출 용이 확인

- 캠핑장(야영장) 소방·가스 등 안전시설 설치 홍보

- 전기, 가스, 위험물 등 사용관리 실태 및 화재 취약요인 조사

○ 조사결과

구분	결과(대상 수)				조치결과(건수)					현지 시정	교육 실적
	계	양호	불량	미 실시	계	사법 처리	과태료	조치 명령	기관 통보		대상	명
계	10	8	2	0	2	0	0	2	0	0	10	13
공사장	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
야영장	9	7	2	0	2	0	0	2	0	0	9	9

※ 화재안전조사 세부 결과내역은 정보공개 요청 시 공개 ※

화재안전조사 결과 세부내역
연번	대상	위치	유지·관리 실태		비고
			소방시설	피난·방화시설
※ 「화재의 예방 예방 및 안전관리에 관한 법률」제16조제1항에 따라서 소방관서 실정 등을 고려하여 위의 공개내용을 축소하거나 확대할 수 있음
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]