■ 화재안전조사에 관한 세부운영규정 [별지 제2호서식]

화재안전조사 결과 공개

영월소방서의 5월중 화재안전조사 결과를 아래와 같이 공개합니다.

2023.     6.     .

영월소방서장

○ 조사기간 :‘23. 5. 1.(월) ~ 31.(수) / 기간중 각 1회

○ 조사대상 : 총 8개소

(전통사찰 3개소, 가족센터 1개소, 요양관련시설 1개소, 실내관광시설 3개소)

○ 조사인원 : 총 3명(화재안전조사 2명, 위험물 1명)

○ 조사사유 : 소방시설, 피난시설 및 방화구획(시설) 유지·관리상태 확인 등

○ 조사방법 : ■ 종합조사, □ 부분조사

○ 주요 조사내용

- 사찰 주변 금연 안내표지판 설치 및 소화기 등 비치 확인

- 화기사용(촛불·연등) 취급 시 화재안전관리 지도

- 소방시설 피난·방화시설 유지관리 상태 확인

- 소방, 가스, 전기 등 안전시설 점검 및 화재예방 교육

- 피난계획 수립 여부 확인 및 피난·대피통로 등 장애 여부 확인 등

○ 조사결과

구분	결과(대상 수)				조치결과(건수)					현지 시정	교육 실적
	계	양호	불량	미 실시	계	사법 처리	과태료	조치 명령	기관 통보		대상	명
계	8	7	1	-	1	-	-	1	-	2	8	14
전통사찰	3	3	0	-	-	-	-	-	-	1	3	3
유원시설	대상없음
가족센터	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	1	3
복지회관	대상없음
요양관련시설	1	1	0	-	-	-	-	-	-	1	1	3
실내관광시설	3	2	1	-	1	-	-	1	-	-	3	5

※ 화재안전조사 세부 결과내역은 정보공개 요청 시 공개 ※

화재안전조사 결과 세부내역
연번	대상	위치	유지·관리 실태		비고
			소방시설	피난·방화시설
※ 「화재의 예방 예방 및 안전관리에 관한 법률」제16조제1항에 따라서 소방관서 실정 등을 고려하여 위의 공개내용을 축소하거나 확대할 수 있음
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]