소방안전관리자의 업무 안내

특정소방대상물의 관계인은 그 특정소방대상물에 대하여 소방안전관리 업무를 수행하여야 합니다.

따라서, 특정소방대상물의 관계인 및 소방안전관리자는 다음의 대 업무를 성실히 이행하셔야 합니다.

□ 소방안전관리자의 9대 업무

(화재예방의 예방 및 안전관리에 관한 법률 제24조)

소방계획서의 작성 및 시행

자위소방대 및 초기대응체계의 구성, 운영 및 교육

피난시설, 방화구획 및 방화시설의 관리

소방시설이나 그 밖의 소방 관련 시설의 관리

소방훈련 및 교육

화기취급의 감독

소방안전관리에 관한 업무수행에 관한 기록·유지

화재발생 시 초기대응

그 밖에 소방안전관리에 필요한 업무

□ 소방계획서의 작성 (「소방계획서 작성 안」 최신서식으로 작성 권고 )

소방안전관리자는 차기년도 소방계획서를 매년 12월 31일까지 작성     하여 2년간 보관하여야 합니다.

‘화재예방 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 27조’     에 따라, 소방안전관리대상물의 소방계획서 작성 시에는 다음의 사항     이 포함되어야 합니다.

1. 소방안전관리대상물의 위치ㆍ구조ㆍ연면적ㆍ용도 및 수용인원 등 일반 현황

2. 소방안전관리대상물에 설치한 소방시설ㆍ방화시설(防火施設), 전기시설ㆍ가스

시설 및 위험물시설의 현황

3. 화재 예방을 위한 자체점검계획 및 진압대책

4. 소방시설ㆍ피난시설 및 방화시설의 점검ㆍ정비계획

5. 피난층 및 피난시설의 위치와 피난경로의 설정, 장애인 및 노약자의 피난계획

등을 포함한 피난계획

6. 방화구획, 제연구획, 건축물의 내부 마감재료(불연재료ㆍ준불연재료 또는 난연

재료로 사용된 것을 말한다) 및 방염물품의 사용현황과 그 밖의 방화구조 및

설비의 유지ㆍ관리계획

7. 법 제35조제1항에 ᄄᆞ른 관리의 권원이 분리된 특정소방대상물의 소방안전관리에 관한 사항

8. 소방훈련 및 교육에 관한 계획

9. 법 제37조를 적용받는 특정소방대상물의 근무자 및 거주자의 자위소방대 조직과

대원의 임무(장애인 및 노약자의 피난 보조 임무를 포함한다)에 관한 사항

10. 화기 취급 작업에 대한 사전 안전조치 및 감독 등 공사 중 소방안전관리에 관한 사항

11. 소화와 연소 방지에 관한 사항

12. 위험물의 저장ㆍ취급에 관한 사항(「위험물안전관리법」 제17조에 따라 예방

규정을 정하는 제조소등은 제외한다)

13. 소방안전관리에 대한 업무수행에 관한 기록 및 유지에 관한 사항

14. 화재발생 시 화재경보, 초기소화 및 피난유도 등 초기대응에 관한 사항

13. 그 밖에 소방안전관리를 위하여 소방본부장 또는 소방서장이 소방안전관리

대상물의 위치ㆍ구조ㆍ설비 또는 관리 상황 등을 고려하여 소방안전관리에

필요하여 요청하는 사항

※ 소방계획서 작성서식 표준(안) 「최신서식」 다운로드 방법

1. 원주소방서 홈페이지 – 민원서비스 – 민원서식(118번)

2. 한국소방안전원 홈페이지 – 소방계획서(각종서식)

■ 소방안전관리자 실무교육

소방안전관리자는 그 선임된 날부터 6개월 이내에 실무교육을 받아야     하며, 그 후에는 2년마다(최초 실무교육을 받은 날을 기준일로 하여     매 2년이 되는 해의 기준일과 같은 날 전까지를 말한다) 1회 이상     실무교육을 받아야 합니다.

실무교육을 받지 아니한 경우에는 50만원의 과태료가 부과됩니다.