■ 화재안전조사에 관한 세부운영규정 [별지 제1호서식]

화재안전조사계획 사전 공개

태백소방서의 ‘24년 7월 화재안전조사 계획을 아래와 같이 공개합니다.

2024. 7. 1.

태백소방서장

○ 조사기간 : 2024. 7. 8. ~ 8. 2.

○ 조사대상 : 태백시 소재 25개소(공장 및 창고 등)

○ 조사인원 : 화재안전조사반 3명, 필요시 다중·위험물 담당자

○ 조사사유 :  2024년 7월 화재안전조사계획에 따른 점검

○ 조사방법 : 종합조사 또는 부분조사

○ 주요 조사내용

- 소화기, 자동화재탐지설비, 옥내소화전 등 소방시설 작동 확인

- 피난·방화시설, 비상구 개방 등 대피시설 확보 확인

- 소방시설 자체점검(작동·종합) 대상 불량사항 보완완료 확인

- 전기, 가스, 위험물 등 사용관리 실태 및 화재 취약요인 확인

- 행사장 화재안전조사 등 안전점검

- 화재 취약요인 분석 및 관계자 화재예방 안전컨설팅 등

▷ 화재안전조사는 소방관서의 사정에 따라서 변경 시행될 수 있음

▷ 위의 화재안전조사 결과는 태백소방서 홈페이지에 30일 이상 공개될 수 있으며, 조사결과 공개에 이의가 있는 관계인은 조사결과를 통보받은 날부터 10일 이내에 이의신청을 할 수 있습니다.

- 문의전화 : 태백소방서 대응총괄과   ☎ 033-550-8324,8328

‘24년 7월 화재안전조사 대상
연번	대상	위치	비고
1	강원복지회	철암동 445
2	이엠테크	장성동 278-1
3	파워테크놀러지	장성동 272-2
4	태백산채냉면영농조합	철암동 464-13 외 1
5	천지인바이오텍(철암)	철암동 446
6	도은통신	철암동 452
7	한얼싸이언스	철암동 447 외 5
8	엠제이테크	장성동 249-3
9	태서식품	철암동 449 외 1
10	㈜와이이씨	철암동 449-1
11	㈜태경화학	철암동 450
12	썬샤인창호산업	철암동 454
13	㈜정진	철암동 452
14	㈜해마	장성동 263-1
15	태백골김치	장성동 263-7
16	㈜케이엠컨트롤	철암동 464-2
17	그린파워텍	철암동 464-2
18	승혜전력	철암동 449-1
18	천지인바이오텍(동점)	동점동 538
20	컴투네이처	동점동 544-1
11	+ 자체점검대상 표본점검 5개소, 기타대상(관내행사장 점검 등)
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]