■ 화재안전조사에 관한 세부운영규정 [별지 제1호서식]

화재안전조사 계획 사전 공개(추가)

원주소방서 화재안전조사 계획을 아래와 같이 공개합니다.

2025. 7. 7.

원주소방서장

○ 조사기간 : 2025. 7. 7. ~ 7. 11.

○ 조사대상 : 총 2개소(세부내역 별첨)

○ 조사인원 : 1개반 5명(본부3, 본서 화재안전조사반2)

○ 조사사유 : 지하구

○ 조사방법 : 부분조사

○ 조사내용

- 배선 노후 및 과부하 여부, 차단기 정상작동 유무 확인

- 자동화재탐지설비, 연소방지설비 등 정상작동 여부 확인

- 소방계획서 작성 등 안전관리 업무 확인 및 화재 취약요인 제거 등

▷ 화재안전조사는 소방관서의 사정에 따라서 변경 시행될 수 있음

▷ 위의 화재안전조사 결과는 원주소방서 홈페이지에 30일 이상 공개될 수 있으며, 조사결과 공개에 이의가 있는 관계인은 조사결과를 통보받은 날부터 10일 이내에 이의신청을 할 수 있습니다.

- 문의전화 : 원주소방서 예방안전과  (☎ 033-769-1434~5)

화재안전조사 대상
연번	대상	위치	비고
1	남원주(송전용)	원주시 반곡동 1488-14
2	KT남원주지점 통신구	원주시 단구동 702
		이하 빈칸
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]