■ 화재안전조사에 관한 세부운영규정 [별지 제2호서식]

화재안전조사 결과 공개

원주소방서의 화재안전조사 결과를 아래와 같이 공개합니다.

2026. 02. 11.

원주소방서장

○ 조사기간: 2026. 1. 20. ~ 2. 6.

○ 조사대상: 총 18개소(양호 1, 불량 16, 미실시 1)

○ 조사인원: 화재안전조사반 및 다중이용업소 담당자 등

○ 조사사유: 판매시설, 전통시장 등

○ 조사방법: 부분조사

○ 주요 조사내용

- 소방시설 차단 및 비상구 폐쇄 등 화재위험요인 사전 제거 등

- 피난·방화시설의 정상 작동 등 확인

- 음식점포 등 튀김 요리 주방에 K급 소화기 비치 등 확인

- 관계자 화재예방 안전컨설팅, 소방계획서 작성 등 확인

○ 조사결과

구분	결과(대상 수)				조치 결과(건 수)					현지 시정	교육 실적
	계	양호	불량	미실시	계	사법 처리	과태료	조치 명령	기관 통보		대상	명
	18	1	16	1	58	-	-	58	-	21	17	32

※ 화재안전조사 세부 결과내역은 정보공개 요청 시 공개